## 공종별내역서
[ 선안동농협영농지원센터증축공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 1-1.장비 및 위생기구 설치공사 | [15 empty] | 010101
대변기 | 대변기, 양변기, KSC1210, L/T | 조 | 2 | [8 empty] | 호표 1 | 5B18F61AB3736D7698E1413FB0C3CD |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B18F61AB3736D7698E1413FB0C3CD | 7
소변기(센서내장형) | 스톨, 전지식, 센서내장형, KSU-312 | 개 | 1 | [8 empty] | 호표 2 | 5B18F61AB3736D7698E1413FB0C226 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B18F61AB3736D7698E1413FB0C226 | 8
세면기(수전포함) | 세면기, KSVL-610, 싱글레버 혼합수전 | 대 | 2 | [8 empty] | 호표 3 | 5B18F61AB3736D7698E1413FB1E3A8 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B18F61AB3736D7698E1413FB1E3A8 | 9
수채(2구) | 수채, KSCS-210, 소제용수채 | 조 | 1 | [8 empty] | 호표 4 | 5B18F61AB3736D7698E1413FB0C681 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B18F61AB3736D7698E1413FB0C681 | 10
비누대 | 비누대, STS, 비누곽 | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 5 | 5B18F61AB3736D7698E1413FB0C100 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B18F61AB3736D7698E1413FB0C100 | 11
수건걸이 | 수건걸이, STS | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 6 | 5B18F61AB3736D7698E1413FB0C079 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B18F61AB3736D7698E1413FB0C079 | 12
화장지걸이 | 화장지걸이, STS | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 7 | 5B18F61AB3736D7698E1413FB0C7A8 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B18F61AB3736D7698E1413FB0C7A8 | 13
거울 | 거울, 화장경, 600*900*5mm | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 8 | 5B18F61AB3736D7698E1413FBF4D37 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B18F61AB3736D7698E1413FBF4D37 | 14
천장형 배기팬 | 역풍방지형, 3.5CMM, D150 | 대 | 2 | [8 empty] | 호표 9 | 5B18F61AB3736D7698E1413FB0C5FB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B18F61AB3736D7698E1413FB0C5FB | 15
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010102 1-3.위생배관 설치공사 | [15 empty] | 010102
일반배관용스테인리스강관 | 일반배관용스테인리스강관, K형, D15 | M | 15 | [8 empty] | 호표 10 | 5B18F61AB3736D7698E1413FB0C4D4 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B18F61AB3736D7698E1413FB0C4D4 | 20
일반배관용스테인리스강관 | 일반배관용스테인리스강관, K형, D20 | M | 3 | [8 empty] | 호표 11 | 5B18F61AB3736D7698E1413FB0CB03 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B18F61AB3736D7698E1413FB0CB03 | 21
일반배관용스테인리스강관 | 일반배관용스테인리스강관, K형, D25 | M | 4 | [8 empty] | 호표 12 | 5B18F61AB3736D7698E1413FB0CA7C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B18F61AB3736D7698E1413FB0CA7C | 22
일반용경질폴리염화비닐관 | 일반용경질폴리염화비닐관, ∮50mm, VG1 | M | 4 | [8 empty] | 호표 13 | 5B18F61AB3736D7698E1413FBF48B5 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B18F61AB3736D7698E1413FBF48B5 | 23
일반용경질폴리염화비닐관 | 일반용경질폴리염화비닐관, ∮75mm, VG1 | M | 10 | [8 empty] | 호표 14 | 5B18F61AB3736D7698E1413FBF495C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B18F61AB3736D7698E1413FBF495C | 24
일반용경질폴리염화비닐관 | 일반용경질폴리염화비닐관, ∮100mm, VG1 | M | 10 | [8 empty] | 호표 15 | 5B18F61AB3736D7698E1413FBF4A62 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B18F61AB3736D7698E1413FBF4A62 | 25
수도용폴리에틸렌관 | 수도용폴리에틸렌관, 1종, ∮25mm | M | 88 | [9 empty] | 5CC2B68B767367795A40213657AEB656383B38 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B767367795A40213657AEB656383B38 | 26
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮15mm, 엘보90°, 프레스 | 개 | 15 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195DB116C5 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195DB116C5 | 27
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20mm, 엘보90°, 프레스 | 개 | 3 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195DB116C4 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195DB116C4 | 28
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮15*15mm, 티, 프레스 | 개 | 1 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195E5E20DD |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195E5E20DD | 29
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25*15mm, 티, 프레스 | 개 | 5 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195E5E20D9 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195E5E20D9 | 30
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25*20mm, 티, 프레스 | 개 | 1 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195E5E20D8 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195E5E20D8 | 31
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20mm, 급수전티, 프레스 | 개 | 1 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195E5FCEB9 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195E5FCEB9 | 32
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25mm, 캡, 프레스 | 개 | 1 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195E5A4AF1 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195E5A4AF1 | 33
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮15mm, 소켓, 프레스 | 개 | 1 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195E588281 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195E588281 | 34
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25mm, 소켓, 프레스 | 개 | 1 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195E588283 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195E588283 | 36
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25mm, 암어댑터소켓, 프레스 | 개 | 1 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195E5883A5 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B09CCF1303BAC195E5883A5 | 37
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮15mm, 수전엘보, 프레스 | 개 | 7 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B09CCF1303BAECE23FE377A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B09CCF1303BAECE23FE377A | 38
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20mm, 수전엘보, 프레스 | 개 | 1 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B09CCF1303BAECE23FE3778 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B09CCF1303BAECE23FE3778 | 39
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮50mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 3 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C43F4280 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C43F4280 | 40
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 7 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C43F4281 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C43F4281 | 41
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 3 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C43F4282 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C43F4282 | 42
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮50mm, PVC소켓, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C43CF074 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C43CF074 | 43
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, PVC소켓, DTS | 개 | 2 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C43CF07A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C43CF07A | 44
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, PVC소켓, DTS | 개 | 2 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C43CF07B |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C43CF07B | 45
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75*∮75mm, PVC Y관, DTS | 개 | 2 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C432F1A6 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C432F1A6 | 46
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75*∮50mm, PVC Y관, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C432F1A9 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C432F1A9 | 47
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100*∮100mm, PVC Y관, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C432F099 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C432F099 | 48
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75*∮75mm, PVC YT관, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C5C15B32 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C5C15B32 | 49
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75*∮50mm, PVC YT관, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C5C15B3F |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C5C15B3F | 50
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100*∮100mm, PVC YT관, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C5C15B3E |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C5C15B3E | 51
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100*∮50mm, PVC YT관, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C5C15860 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C5C15860 | 52
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, PVC C.O., DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C5C30889 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C5C30889 | 53
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, PVC C.O., DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C5C3088A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B0825413B5BBCF7C5C3088A | 54
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, 45˚단곡관, DL | 개 | 4 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0825413B5BB4B823DD6C51 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B0825413B5BB4B823DD6C51 | 55
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, 45˚단곡관, DL | 개 | 3 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0825413B5BB4B823DD6C5E |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B0825413B5BB4B823DD6C5E | 56
수도용폴리에틸렌이음관 | 수도용폴리에틸렌이음관, ∮25mm, 90˚엘보 | 개 | 5 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0820C135A6F2A95225DB8C |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B0820C135A6F2A95225DB8C | 58
수도용폴리에틸렌이음관 | 밸브소켓(나사조임식) D25 | EA | 1 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0820C1349F830AE973815B |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CC2B68B7673677B0820C1349F830AE973815B | 59
멀티오수받이 | 냄새역류 방지형 | SET | 1 | [9 empty] | 5CB05685C7630F7DE7D90131ECAA887BC00CA0 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025CB05685C7630F7DE7D90131ECAA887BC00CA0 | 19
배수용경질염화비닐이음관 | 바닥배수트랩(욕실), D75 | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 16 | 5B18F61AB3736D7698E1413FBF4C10 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B18F61AB3736D7698E1413FBF4C10 | 57
관보온(아티론)-매립 | 5t*D15 | M | 7 | [8 empty] | 호표 17 | 5B5246B3A503407C0D1991307945C5 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B5246B3A503407C0D1991307945C5 | 60
관보온(아티론)-매립 | 5t*D20 | M | 2 | [8 empty] | 호표 18 | 5B5246B3A5037D78552A6139D0D9EB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B5246B3A5037D78552A6139D0D9EB | 61
관보온(고무발포, 매직테프) | 25t*D15 | M | 9 | [8 empty] | 호표 19 | 5B5246B0DCB31D7F492AA13623C753 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B5246B0DCB31D7F492AA13623C753 | 62
관보온(고무발포, 매직테프) | 25t*D20 | M | 2 | [8 empty] | 호표 20 | 5B5246B0DCB32F76C6745135C24990 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B5246B0DCB32F76C6745135C24990 | 63
관보온(고무발포, 매직테프) | 25t*D25 | M | 4 | [8 empty] | 호표 21 | 5B5246B0DCB3387C1E619137B5EB4C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B5246B0DCB3387C1E619137B5EB4C | 64
터파기/토사 | 보통, 굴삭기 0.7m3 90%, 인력10% | M3 | 53 | [8 empty] | 산근 1 | 5BB8C678BC43487D3301813D7243D4 |  |  | 010102 | F | T | F | [26 empty] | 0101025BB8C678BC43487D3301813D7243D4 | 65
되메우기/토사, | 보통, 굴삭기 0.7m3+플레이트콤팩터 1.5ton+인력 10% | M3 | 53 | [8 empty] | 산근 2 | 5BB8C675E8E3357FF7F05132BF1A38 |  |  | 010102 | F | T | F | [26 empty] | 0101025BB8C675E8E3357FF7F05132BF1A38 | 66
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010103 1-4.환기배관 설치공사 | [15 empty] | 010103
일반용경질폴리염화비닐관 | 일반용경질폴리염화비닐관, ∮100mm, VG2 | M | 2 | [8 empty] | 호표 22 | 5B18F61AB3736D7698E1413FBF4B09 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B18F61AB3736D7698E1413FBF4B09 | 70
배수용경질염화비닐이음관 | 관통스리브, D100 | 개 | 2 | [9 empty] | 5CC2B68B7673677B0825413AB432CF88D3D57E |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035CC2B68B7673677B0825413AB432CF88D3D57E | 72
공조용플렉시블덕트 | 스테인리스밴드, ∮100mm | 개 | 4 | [9 empty] | 5CC2B68B76735578D2BBF13F18C27D038A0C62 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035CC2B68B76735578D2BBF13F18C27D038A0C62 | 73
원형환기구(STS)-눈물방지 | D100, 후드캡 | 개 | 2 | [9 empty] | 5CC2B68B76735578D2BBF13F18C27E298CD55E |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035CC2B68B76735578D2BBF13F18C27E298CD55E | 74
일반행가(전산볼트) | D100 | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 23 | 5B5286C8A733C9730134B135EFA8E4 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B5286C8A733C9730134B135EFA8E4 | 75
슬리브 설치(벽) | D65 - D100 | 개소 | 2 | [8 empty] | 호표 24 | 5B52A61C20833F775F56E133DBA54B |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B52A61C20833F775F56E133DBA54B | 76
공조덕트(플렉시블) | AL, D100 | M | 1 | [8 empty] | 호표 25 | 5B52364B2A73F177969601360C2A82 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B52364B2A73F177969601360C2A82 | 77
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL